## Sheet1 (hidden)
双牌县小水电清理整改问题核查工作台账表5.29
填报单位名称： | [8 empty] | 单位负责人签字： | [6 empty] | 填报人及联系方式：
序号 | 电站名称 | 所在乡镇 | 站址所在村 | 电站联系人及电话 | 装机容量（kw） | 建设时间 |  | 运行状态 | 电站水库库容(万立方米) | 调节性能 | 开发方式 | 综合利用功能 | 是否涉生态红线 | 是否履行有关审批（核准）手续 |  |  |  |  | 生态环境影响情况 |  |  |  | 综合评估意见 |  | 主要整改措施 | 备注
[6 empty] | 开工时间 | 投产时间 | [6 empty] | 立项审批（核准） | 环境影响评价 | 水资源论证(取水许可） | 土地预审 | 林地征（占）用 | 所在保护区（地）名称 | 所在功能区 | 项目建设与保护区（地）设立的时间关系 | 环境影响程度 | 评估主要结论 | 整改类型
1 | 单江水电站 | 泷泊镇 | 卿家巷村 | 陈元凯-13469366486 | 1800 | 1976.6 | 1979.9 | 运行 | 2350 | 日 | 引水式 |  | 否 | 双水利发[2015]55号、湘计函（2001）113号、湘水电农水（1992）第23号、 |  | 2015第a0008号、双水利发（2015）30号、 | 双国土1994.10.10、双房权（2000）00006334号、00006336
2 | 前进水电站 | 泷泊镇 | 总管庙村 | 唐朝军-13807433316 | 800 | 1969 | 1970 | 运行 |  | 日 | 坝式 |  | 否 | 双水利发[2015]56号、双水利发（2004）14号、双计（2004)45号、 | 双环评（2005.02） | 2016第a0019号
3 | 江边院水电站 | 泷泊镇 | 尚仁里村 | 唐朝军-13807433316 | 750 |  | 2003.1 | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 否 | 双发改（2005）19号、双水利发（2005）16号 | 双环评（2004.4.18） | 2016第a0022号 |  | 双林字（2007）94号
4 | 永江一级水电站 | 泷泊镇 | 六盘村 | 陈凯-13960930381 | 1320 | 2005.2 | 2017 | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 是 | 永计基础【2004】363号 | 永环评(2006.10) | 2018第a0031号 | （2006）政国土字第57号
5 | 永江二级水电站 | 泷泊镇 | 六盘村 | 陈凯-13960930381 | 1680 | 2010.6 | 2017 | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 否 | 永计基础【2004】363号 | 永环评(2006.10) | 2018第a0032号 | （2006）政国土字第57号
6 | 永江三级水电站 | 泷泊镇 | 永江村 | 陈凯-13960930381 | 5000 | 2005 | 2009.2 | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 否 | 永计基础【2004】363号 | 永环评(2006.10) | 2018第a0033号 | （2006）政国土字第57号
7 | 永江四级水电站 | 泷泊镇 | 北沙江村 | 陈凯-13960930381 | 6250 | 2005 | 2009.4 | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 否 | 永计基础【2004】363号 | 永环评(2006.10) | 2018第a0034号 | （2006）政国土字第57号
8 | 盘家洞水电站 | 泷泊镇 | 盘家洞村 | 周伟志-13802897126 | 1250 | 2005 | 2009.6 | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 否 | 双计【2005】39号、双水利发【2005】29号 | 双环评[2004]6.26 | 2016第a0004号 | 双国2012第000438号、（2006）政国土字第1675号
9 | 岚江水电站 | 泷泊镇 | 卿家巷村 | 雷总-17374651990 | 2060 | 2005.4 |  | 运行 | 36 | 日 | 引水式 |  | 否 | 双计【2005】5号、双发改【2005】17号、双水利发[2005]14号 | 永环管【2012】23号 | 2015第00005号、双水利发（2005）38号、双水利发（2015）31号 | 双国2014第000238号、（2013）政国土字第172号 | 湘林地许准（2013）3号、双林字（2007）94号 | [7 empty] | 双水利发[2005]39号、38号、40号
10 | 低头江水电站 | 何家洞乡 | 刘家洞村 | 王晃球-18174660449 | 1250 | 1985 | 1986 | 运行 | 89 | 日 | 引水式 |  | 否 | 双水利发[2012]69号 |  | 2017第a009号 | 双国2007第020117号
11 | 粗石江水电站 | 何家洞乡 | 粗石江村 | 姜顺光-18074652688 | 1450 | 2003 | 2005.7 | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 否 | 双计[2003]179号 |  | 2016第a0010号、双水利发（2008）14号 |  | 湘林地审字(2003)905号
12 | 杨柳湾水电站 | 何家洞乡 | 刘家洞村 | 罗总-13874636631 | 1800 | 2003 | 2005 | 运行 | 20 | 日 | 引水式 |  | 是 | 永计基础【2003字[2013]23号、 | 双环评2004.6.16 | 2018第a0015号 | （2008）政国土字第18号 | 国土局2005.3.28
13 | 野猪江水电站 | 何家洞乡 | 蒋家洞村 | 肖春华-18874616866 | 1890 |  | 2007.7 | 运行 | 45 | 日 | 引水式 |  | 否 | 双水利发[2004]12号 |  | 2016第a0013号 | （2006）政国土字第1426号
14 | 燕子岩水电站 | 何家洞乡 | 刘家洞村 | 肖春华-18874616866 | 750 |  | 2006.7 | 停运 |  | 日 | 引水式 |  | 是 | 双水利发[2004]8号、永计基础【2004】185号 |  | 2016第a0024号
15 | 大坪水电站 | 何家洞乡 | 大坪村 | 夏波涛-13973488323 | 800 |  | 2007.8 | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 否 |  |  | 2016第a0036号 | （2007）政国土字第1030号
16 | 李家水电站 | 何家洞乡 | 粗石江村 | 姜顺光-18074652688 | 1000 |  | 2007.9 | 运行 | 4 | 日 | 引水式 |  | 是 |  |  |  | （2009）政国土字第953号
17 | 何家洞水电站 | 何家洞乡 | 菜花坪村 | 王晃球-18174660449 | 8000 | 2004 | 2008.5 | 运行 | 20 | 日 | 引水式 |  | 否 | 永计基础【2003】532号、永计基础【2004】109号 | 永环评2006.2.15 | 2017第a0005号 | 双国2007第020116号 | 双林字（2007）65号
18 | 长岭水电站 | 何家洞乡 | 菜花坪村 | 王晃球-18174660449 | 4000 | 2004 | 2008.5 | 运行 | 6 | 日 | 引水式 |  | 否 | 永计基础【2003】534号 | 永环评[2006]2.15 | 2017第a0008号 | 双国2007第020114号 | 双林字（2007）65号
19 | 蒋家洞水电站 | 何家洞镇 | 何家洞村 | 杨总-18274906740 | 1050 | 2004 | 2009.3 | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 是 | 双水利发（2004）26号、双计（2004）42号、双水利发（2007）53号 |  | 2017第a0012号 | （2009）政国土字第954号 | 双林字（2007）70号
20 | 黄柏山水电站 | 何家洞镇 | 槐树脚村 | 刘铸先-18579595188 | 800 | 2004 | 2007 | 停运 |  | 日 | 引水式 |  | 否 | 双牌水利局2004.5.10、双水利发（2004）29号 | 双环评2004.8.6 |  | 双国2007.9.21
21 | 罗卜江水电站 | 何家洞镇 | 罗卜江村 | 罗总-13874636631 | 1500 | 2004 | 2007.6 | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 否 | 双发改【2007】24号、双水利字（200 4）13 | 双环评（2004.8.20） | 2018第a0049号 | 双国2007.9.21
22 | 奉家水电站 | 何家洞镇 | 奉家村 | 杨总-18274906740 | 1050 | 2004 | 2007.12 | 运行 | 30.00 | 日 | 引水式 |  | 否 | 双水利发（2004）16号、双计（2004）30号 | 双环评2004.9.28 | 2017第a0016号 |  | 湘林地许准（2017）0808号、双林字（2007）95号
23 | 羊角山水电站 | 何家洞镇 | 羊角山村 | 李其勇-13974698185 | 1130 | 2004 |  | 停运 |  | 日 | 引水式 |  |  | 双计【2004】32号、双水利字【2004】22号 | 双牌环保局2004.8.6 |  |  | 湘（2005）369号
24 | 阳明湾水电站 | 五星岭林场 | 何家洞村 | 周伟志-13802897126 | 1320 | 2003 | 2008 | 运行 | 30 | 日 | 引水式 |  | 否 | [12 empty] | 与塔江漯重叠
25 | 塔江漯水电站 | 五星岭林场 | 二井江村 | 周伟志-13802897126 | 1320 | 2003 | 2008 | 运行 | 30 | 日 | 引水式 |  | 否 | 双水利发（2004）15号、双计【2004】26号 | 双牌环保局 | 2017第a0025号 | （2006）政国土字第1676号 | 湘林地审字(2004)154号 | [7 empty] | 与阳明湾重叠
26 | 横江一级水电站 | 五星岭林场 | 陈家村 | 周伟志-13802897126 | 1100 | 2003 | 2006 | 运行 | 80 | 日 | 引水式 |  | 否 | 永计基础【2003】21号、永计基础【2003】322号、永计基础【2003】356号 | 双环评[2003]11 | 2018第a0004号 | 双国用（2010）字第02035号、（2006）政国土字第303号 | 湘林地审字(2004)154号
27 | 横江二级水电站 | 五星岭林场 | 五星村 | 周伟志-13802897126 | 4070 | 2003 | 2006 | 运行 | 30 | 日 | 引水式 |  | 否 | 永计基础【2003】21号、永计基础【2003】322号、永计基础【2003】356号 | 双环评[2003]11 | 2018第a0014号 |  | 湘林地审字(2004)154号
28 | 阳明山二级水电站 | 茶林乡 | 大河江村 | 王晃球-18174660449 | 25000 | 2002 | 2004 | 运行 | 668 | 日 | 引水式 |  | 否 | 湘计基础【2002】378号 | 湘环评[2001]150号 | 湘水字（2019）a0108号 | 双国2007第020115号、（2003）政国土字第186号 | 湘（2002）252
29 | 天子山水电站 | 茶林乡 | 桐子坳村 | 周伟志-13802897126 | 1030 | 2004 | 2007.3 | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 否 | 双水利发【2004】19号、双水利发【2004】56号、双水利发【2012】5号、双水利发【2004】19号 | 双环评[2013]9.29 | 2016第a0017号 | 双国用（2005）字第02295号
30 | 罗皇庙水电站 | 茶林乡 | 罗皇庙村 | 王晃球-18174660449 | 5000 | 2004 | 2005.5 | 运行 |  | 日 | 引水式 |  |  | 永发改交能【2005】341号、双计【2004】30号、 | 永州环评2006.2.15 | 2017第a0007号 | 双国2007第020113号 | 双林字（2007）65号
31 | 杉木滩水电站 | 茶林乡 | 罗皇庙村 | 朱总-13973450286 | 3130 | 2011.07 | 2016.08 | 运行 |  | 日 | 引水式 |  |  | 永计基础【2003】531号、永计基础【2003】535号、永水电（2007）14号 | 永环评【2006】2.15 |  | 双国2015第738-740号、（2012）政国土字第40号 | [8 empty] | 永水保字（2005）11号
32 | 黑漯河二级水电站 | 阳明山管理局 | 绞车庙村 | 许文洪-15084843279 | 5600 | 2006 | 2011 | 运行 | 4.5 | 日 | 引水式 |  | 是 | 永发改交能【2005】341号、双计【2004】30号、 | 永环评【2005】10号 | 2018第a0046号 |  | （2006）政国土字第1426号 | 阳明山国家级自然保护区 | 实验区 | 前
33 | 黑漯河三级水电站 | 阳明山管理局 | 绞车庙村 | 许文洪-15084843279 | 2060 | 2006 | 2009 | 运行 | 2 | 日 | 引水式 |  | 是 | 永发改交能【2005】341号、双计【2004】30号、 | 永环评【2005】10号 | 2018第a0047号 |  | （2006）政国土字第1426号 | 阳明山国家级自然保护区 | 实验区、缓冲区 | 前 |  |  |  |  | 蓄水池位于实验区、发电站位于缓冲区
34 | 黑漯河一级水电站 | 阳明山管理局 | 绞车庙村 | 许文洪-15084843279 | 1400 | 2006 | 2013 | 运行 | 4 | 日 | 引水式 |  | 是 | 永发改交能【2005】341号、双计【2004】30号、 | 永环评【2005】10号 | 2018第a0045号 |  | （2006）政国土字第1426号 | 阳明山国家级自然保护区 | 实验区 | 前
35 | 两江口水电站 | 麻江乡 | 麻江村 | 周伟志-13802897126 | 4000 | 2005 | 2007.9 | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 是 | 双发改【2005】22号、永发改能【2007】70号 | 永环评[2005]、双环保2004.6.6 | 2018第a0018号
36 | 北江口水电站 | 塘底乡 | 北江口村 | 曾辉-15869992882 | 1400 |  | 2008.7 | 停运 | 5 | 日 | 引水式 |  | 否 | 永计基础【2003】395号、永计基础【2003】180号、 | 双环字[2003]10号 | 2016第00002号 |  | 湘林地审字(2003)904号
37 | 珍珠水电站 | 塘底乡 | 塘底村 | 曾辉-15869992882 | 5250 |  | 2006 | 停运 |  | 日 | 引水式 |  | 否 | 永计基础【2003】395号、永计基础【2003】180号、 | 双环字[2003]10号 | 2016第00003号 |  | 湘林地审字(2003)904号
38 | 天坪水电站 | 塘底乡 | 天坪村 | 曾辉-15869992882 | 1800 |  | 2008.12 | 停运 |  | 日 | 引水式 |  | 否 | 永计基础【2003】395号、永计基础【2003】180号、 | 双环字[2003]10号 | 2016第00001号 |  | 湘林地审字(2003)904号
39 | 潘家漯水电站 | 上梧江乡 | 蒋家田村 | 潘光顺-18274903866 | 800 |  |  | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 否 |  |  | 2012第a0021号 | （2007）政国土字第1030号 | 双林字（2007）63号
40 | 马家水库电站 | 上梧江乡 | 小岱村 | 陈凯-13960930381 | 8630 | 2006.5 |  | 运行 | 983 | 日 | 引水式 |  | 否 | 永发改交能【2006】273号 | 永环评2006.10.8 | 2018第a0035号、永水水政（2006）13号 | 2007政国土字第75号 | 湘林地审字(2006)1738号
41 | 塔山二级水电站 | 打鼓坪林场 | 单江村 | 何卫红-15399853123 | 880 |  | 2008.5 | 停运 | 11 | 日 | 引水式 |  | 否 | 双计（2005）2号、双水2004.5.14 |  | 2004第0019号 | 双国（94）字第080076-77-78号 | 双牌县人民政府2005.6.20
42 | 双华一级水电站 | 打鼓坪林场 | 单江 | 何卫红-15399853123 | 225 |  | 2009.7 | 停运 |  | 日 | 引水式 |  | 否 | 双计（2005）2号、双水2004.5.14 |  | 2004第0019号 | 双国（94）字第080076-77-78号 | 双牌县人民政府2005.6.20
43 | 金海一级水电站 | 打鼓坪林场 | 西河源村 | 卢耀文-13903036124 | 650 | 2004.7 | 2008.6 | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 否 | 双计（2004）29号、道县水利水电勘测设计室 | 双环保局2004.11.21 | 2016第a0026号
44 | 塔山三级水电站 | 打鼓坪林场 | 单江村 | 何卫红-15399853123 | 800 |  |  | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 否 | 双计（2005）2号、双水2004.5.14 |  | 2004第0019号 | 双国（94）字第080076-77-78号 | 双牌县人民政府2005.6.20
45 | 金海三级水电站 | 打鼓坪林场 | 西河源村 | 卢耀文-13903036124 | 650 | 2004 |  | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 否 | 双计（2004）32号、双牌县水利局（2004.10）、道县水利水电勘测设计室 | 双环保局2004.11.6 | 2016第a0008号
46 | 牟江二级水电站 | 江村镇 | 牟江村 | 潘朝辉- | 800 | 2004 | 2006 | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 否 | 双计[2004]18号、双水利字[2004]11号 | 双环评（2004.10.28） | 2016第a0008号 | 双国2009第02281号、（2007）政国土字第750号
47 | 牟江一级水电站 | 江村镇 | 白果村 | 潘朝辉- | 750 | 2004 | 2006 | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 否 | 双计[2004]18号、双水利字[2004]11号 | 双环评（2004.10.28） | 2016第a0027号 | 双国2009第02280号、（2007）政国土字第750号
48 | 向阳水电站 | 五里牌镇 | 盘大岭村 | 李世勇-13974698185 | 250 | 1970 | 2007.1 | 运行 | 165 | 日 | 坝式 |  | 是
49 | 五里牌电站 | 五里牌镇 | 柏木塘村 | 曾辉-15869992882 | 45000 | 2008.6 | 2011.7 | 运行 | 3260 | 日 | 引水式 |  | 否 | 湘发改较能〔2004〕589号、湘水许（2008）57号109号 | 湘环评【2004】75号、湘环评验（2017）10号、 | 湘水政（2004）15号 | 2009政国土字第407号、（2007）政国土字第1024号 | 湘林地审字(2005)202号、湘林地许准（2009）0656号、湘林资（2010）154号 | [7 empty] | 湘移函（2016）45号
50 | 大湾里一级 | 茶林乡 | 全药冲 | 于剑剑-13874600222 | 1050 | 2005.9 |  | 运行 |  | 日 | 引水式 |  | 否 |  |  | 2016第a0006号 | （2006）政国土字第1401号
51 | 水竹山电站 | 何家洞镇 | 二井江村 |  | 1000 | 2004.7 |  |  |  | 日 | 引水式 |  | 否 | [12 empty] | 未建成
52 | 湘江湾水电站 | 上梧江乡 | 青春村 |  |  |  | 2007.6 | [9 empty] | （2007）政国土字第1030号 | [8 empty] | 报废
53 | 黄江源水电站 | 麻江镇 | 黄江源村 |  |  |  | 1970 | [6 empty] | 双发改【2005】22号、永发改能【2007】70号 |  |  | （2006）政国土字第1426号 | [8 empty] | 报废
54 | 朝富水电站 | 五星岭乡 | 五星村 |  |  | 2004 | [6 empty] | 否 | 双水利发（2004）15号 | [11 empty] | 报废
55 | 漆木漯水电站 | 泷泊镇 | 总管庙村 | [22 empty] | 报废
56 | 周家塘电站 | 泷泊镇 | 永江村 | [22 empty] | 报废
填表说明：1.填报单位：指县级以上人民政府名称，如“炎陵县人民政府”，此处加盖公章；单位负责人：指填报单位负责同志，即明确为负责小水电清理整改的县级以上领导同志；填报人：指县级以上政府的正式工作人员；联系方式，填手机号码或办公座机。2.电站名称：填统计年报中的名称，未纳入统计年报的按照工商注册的实际名称填报。3.调节性能：填“无”、“日”、“周”、“月”、“季”、“年”、“多年”。4.运行状态：填“运行”、“在建”、“停工”、“停产”、“废弃”、“拟建”。5.开发方式：填“坝式”、“引水式”、“混合式”。6.综合利用功能：填写“防洪”、“灌溉”、“供水”等。7.是否涉生态红线：填“是”、“否”，指是否涉及自然保护区的核心区、缓冲区或其它法律法规明确禁止水电开发的生态敏感区等。8.有关审批（核准）手续：填主管部门批复的文号；审批事项在项目开工建设时法律法规和政策不作要求的，填“无要求”；有要求但因各种原因未办理的，则填“未办理”。9.所在保护区（地）名称：指绿盾行动涉及的“自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水利风景名胜、种质资源保护地、沙漠荒废地”等。10.所在功能区：根据项目的实际位置，填“核心区、缓冲区、实验区或保育区等”等。11.项目建设与保护区设立的时间关系：项目建设时间指开工时间，填“前”或“后”。12.环境影响程度，填“严重”、“较严重”、“一般”、“轻微”、“无影响”等。13.整改类型：填“退出”、“整改”、“保留”三种类型之一。14.主要整改措施：根据综合评估的意见，按照经批准的必须实施的生态措施填写，明确时间节点。比如填“2019年年底前，拆除大坝和厂房，恢复河道自然原貌”、“2020年年底前，退出发电功能，保留大坝”、“2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测”等。15.备注：可对此表中所列事项或表中未列事项进行简要说明。

## 7.15修改（综合评估）
双牌县小水电清理整改问题核查工作台账表
序号 | 电站名称 | 所在县（市、区） | 装机容量（kw） | 建设时间 |  | 运行状态 | 电站水库库容(万立方米) | 调节性能 | 开发方式 | 综合利用功能 | 是否涉生态红线 | 是否履行有关审批（核准）手续 |  |  |  |  | 生态环境影响情况 |  |  |  | 综合评估意见 |  | 主要整改措施 | 备注
|  |  |  | 开工时间 | 投产时间 | [6 empty] | 立项审批（核准） | 环境影响评价 | 水资源论证(取水许可） | 土地预审 | 林地征（占）用 | 所在保护区（地）名称 | 所在功能区 | 项目建设与保护区（地）设立的时间关系 | 环境影响程度 | 评估主要结论 | 整改类型
1 | 单江水电站 | 双牌 | 1800 | 1976.6 | 1979.9 | 运行 | 2350 | 无 | 引水式 | 灌溉、供水 | 否 | 双水利发[2015]55号、湘计函（2001）113号、湘水电农水（1992）第23号、 | 无要求 | 2015第a0008号、双水利发（2015）30号、 | 双国土1994.10.10、双房权（2000）00006334号、00006336 | 无要求 | 未涉及 |  |  | 一般 | 不能满足生态监测要求、无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；增设防漏油设施和油水分离器等设备；
2 | 前进水电站 | 双牌 | 725 | 1969 | 1970 | 运行 | 131 | 无 | 坝式 | 灌溉、防洪 | 否 | 双水利发[2015]56号、双水利发（2004）14号、双计（2004)45号、 | 双环评（2005.02） | 2016第a0019号 | 缺资料 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 无影响 | 未办理林地占用、土地预审、水土保持、水资源论证等手续；不能满足生态流量监测要求；管理人员配置不能满足安全运行要求； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续； | 又名：漆木漯水电站
3 | 江边院水电站 | 双牌 | 625 | 2005.6 | 2007.8 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 双发改（2005）19号、双水利发（2005）16号 | 双环评（2004.4.18） | 2016第a0022号 | 缺资料 | 双林字（2007）94号 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 无土地预审、防洪评价、水资源论证等手续；不能满足生态监控要求；无防漏油设施和油水分离器等设备 | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐相关行政许可手续；完善安全设施、运行制度；增设防漏油设施和油水分离器等设备；
4 | 永江一级水电站 | 双牌 | 1320 | 2005.2 | 2017 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 是 | 永计基础【2004】363号 | 永环评(2006.10) | 2018第a0031号 | （2006）政国土字第57号 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 无土地预审、防护影响评价、水土保持等手续；不能满足生态生态流量监测要求；电站人员配置不能够满足安全运行要求； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；完善相关行政审批手续；增设防漏油设施和油水分离器等设备；
5 | 永江二级水电站 | 双牌 | 1680 | 2010.6 | 2017 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 永计基础【2004】363号 | 永环评(2006.10) | 2018第a0032号 | （2006）政国土字第57号 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 无土地预审、水土保持等手续；不能满足生态流量监测要求；无漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；完善相关行政审批手续；增设防漏油设施和油水分离器等设备；
6 | 永江三级水电站 | 双牌 | 5000 | 2005 | 2009.2 | 运行 | 492.5 | 日 | 引水式 | 灌溉、防洪 | 否 | 永计基础【2004】363号 | 永环评(2006.10) | 2018第a0033号 | （2006）政国土字第57号 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 一般 | 无防护影响评价、水土保持等手续；不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；完善相关行政审批手续；增设防漏油设施和油水分离器等设备；
7 | 永江四级水电站 | 双牌 | 6400 | 2005 | 2009.4 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 永计基础【2004】363号 | 永环评(2006.10) | 2018第a0034号 | （2006）政国土字第57号 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 一般 | 无防护影响评价、水土保持等手续；不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；完善相关行政审批手续；增设防漏油设施和油水分离器等设备；
8 | 盘家洞水电站 | 双牌 | 1250 | 2005 | 2009.6 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 双计【2005】39号、双水利发【2005】29号 | 双环评[2004]6.26 | 2016第a0004号 | 双国2012第000438号、（2006）政国土字第1675号 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 无影响 | 无防护影响评价、水土保持等手续；不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；增设漏油设施和油水分离器等设备；补齐行政许可手续；
9 | 岚江水电站 | 双牌 | 2060 | 2005.4 | 2013.1 | 运行 | 36 | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 双计【2005】5号、双发改【2005】17号、双水利发[2005]14号 | 永环管【2012】23号 | 2015第00005号、双水利发（2005）38号、双水利发（2015）31号 | 双国2014第000238号、（2013）政国土字第172号 | 湘林地许准（2013）3号、双林字（2007）94号 | 未涉及 |  |  | 一般 | 不能满足生态监测要求、电站人员配置不能够满足安全运行要求；无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；增加电站运行人员；增设漏油设施和油水分离器等设备； | 双水利发[2005]39号、38号、40号
10 | 低头江水电站 | 双牌 | 1250 | 1985 | 1986 | 运行 | 89 | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 双水利发[2012]69号 | 无要求 | 2017第a009号 | 双国2007第020117号 | 无要求 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 不能满足生态监测要求、电站人员配置不能够满足安全运行要求 | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；
11 | 粗石江水电站 | 双牌 | 1500 | 2005.7 | 2005 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 双计[2003]179号 | 缺资料 | 2016第a0010号、双水利发（2008）14号 | 缺资料 | 湘林地审字(2003)905号 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 无环境影响评价、土地预审、水土保持等手续；水库大坝无闸门空手泄放生态流量，不能满足生态流量监测要求；不能够满足安全运行要求，无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；增设防漏油设施和油水分离器等设备；
12 | 杨柳湾水电站 | 双牌 | 1800 | 1995 | 1995.3 | 运行 | 20 | 无 | 引水式 | 灌溉、防洪 | 否 | 永计基础【2003字[2013]23号、 | 双环评2004.6.16 | 2018第a0015号 | （2008）政国土字第18号 | 国土局2005.3.28 | 未涉及 |  |  | 一般 | 无水资源论证报告；水库大坝无闸门及启闭设施泄放生态流量，不能满足生态流量监测要求；不能够满足安全运行要求，无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
13 | 野猪江水电站 | 双牌 | 1250 | 2004.7 | 2007.7 | 运行 | 45 | 无 | 引水式 | 灌溉、防洪 | 否 | 双水利发[2004]12号 | 缺资料 | 2016第a0013号 | （2006）政国土字第1426号 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 一般 | 行政许可手续不齐全；不能满足生态流量监测要求；不能够满足安全运行要求； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
14 | 燕子岩水电站 | 双牌 | 750 | 2004.7 | 2006.7 | 停产 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 是 | 双水利发[2004]8号、永计基础【2004】185号 | 缺资料 | 2016第a0024号 | 缺资料 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 行政许可手续不齐全；大坝无闸门及启闭设施泄放生态流量，不能满足生态流量监测要求；不能够满足安全运行要求，无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；；增设防漏油设施和油水分离器等设备；
15 | 大坪水电站 | 双牌 | 800 | 2006.7 | 2007.8 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 缺资料 | 缺资料 | 2016第a0036号 | （2007）政国土字第1030号 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 行政许可手续不齐全；水库大坝无闸门及启闭设施泄放生态流量，不能满足生态流量监测要求；不能够满足安全运行要求； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
16 | 李家水电站 | 双牌 | 1000 | 2004.9 | 2007.9 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 是 | 缺资料 | 缺资料 | 缺资料 | （2009）政国土字第953号 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 行政许可手续不齐全；大坝无闸门及启闭设施泄放生态流量，不能满足生态流量监测要求；安全设施不齐备，安全运行制度不齐全，无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
17 | 何家洞水电站 | 双牌 | 8000 | 2004.4 | 2013.1 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 永计基础【2003】532号、永计基础【2004】109号 | 永环评2006.2.15 | 2017第a0005号 | 双国2007第020116号 | 双林字（2007）65号 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 不能满足生态流量监测要求； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测
18 | 长岭水电站 | 双牌 | 4000 | 2003.12 | 2013.1 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 永计基础【2003】534号 | 永环评[2006]2.15 | 2017第a0008号 | 双国2007第020114号 | 双林字（2007）65号 | 未涉及 |  |  | 影响小 | 水库大坝无闸门及启闭设施泄放生态流量，不能满足生态流量监测要求； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测
19 | 蒋家洞水电站 | 双牌 | 1050 | 2008.8 | 2012.3 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 是 | 双水利发（2004）26号、双计（2004）42号、双水利发（2007）53号 | 缺资料 | 2017第a0012号 | （2009）政国土字第954号 | 双林字（2007）70号 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 无环境影响评价、防洪评价等手续；不能满足生态流量监测要求；不能够满足安全运行要求，无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
20 | 黄柏山水电站 | 双牌 | 1030 | 2008 |  | 停产 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 双牌水利局2004.5.10、双水利发（2004）29号 | 双环评2004.8.6 | 2018第a0049号 | 双国2007.9.21 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 一般 | 工程停建，尚未建成；未办理环境评价、林地占用、土地预审、防洪评价、水资源论证等手续；不能满足生态流量监测要求； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测
21 | 罗卜江水电站 | 双牌 | 1580 | 2005.8 | 2015 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 双发改【2007】24号、双水利字（200 4）13 | 双环评（2004.8.20） | 2018第a0049号 | 双国2007.9.21 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 未办理林地占用、无水土保持、防洪影响评价、水资源论证手续等；大坝无闸门及启闭设施泄放生态流量，不能满足生态监测要求；电站人员配置不能满足安全运行要求； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
22 | 奉家水电站 | 双牌 | 1050 | 2008 | 2012.3 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 双水利发（2004）16号、双计（2004）30号 | 双环评2004.9.28 | 2017第a0016号 | 缺资料 | 湘林地许准（2017）0808号、双林字（2007）95号 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 未办理土地预审手续；不能满足生态流量监测要求；不能满足安全运行要求，无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
23 | 羊角山水电站 | 双牌 | 1130 | 2005.6 | 2008 | 停产 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 双计【2004】32号、双水利字【2004】22号 | 双牌环保局2004.8.6 | 缺资料 | 缺资料 | 湘（2005）369号 | 未涉及 |  |  | 一般 | 未办理取水许可证、无土地预审，水土保持、水资源论证手续等；大坝无闸门及启闭设施泄放生态流量，不能满足生态监测要求；电站人员配置不能满足安全运行要求； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
24 | 塔江漯水电站 | 双牌 | 1320 | 2003 | 2006 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 双水利发（2004）15号、双计【2004】26号 | 双牌环保局 | 2017第a0025号 | （2006）政国土字第1676号 | 湘林地审字(2004)154号 | 未涉及 |  |  | 一般 | 无监测通信设备，不能满足生态流量监测要求；电站人员配置不能够满足安全运行要求，无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；增设防漏油设施和油水分离器等设备；
25 | 横江一级水电站 | 双牌 | 1320 | 2008.8 | 2012.3 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 永计基础【2003】21号、永计基础【2003】322号、永计基础【2003】356号 | 双环评[2003]11 | 2018第a0004号 | 双国用（2010）字第02035号、（2006）政国土字第303号 | 湘林地审字(2004)154号 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 无防洪影响评价、水土保持等手续；不能满足生态流量监测要求；电站人员配置不够满足安全运行要求；无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
26 | 横江二级水电站 | 双牌 | 4400 | 2008 | 2012 | 运行 | 30 | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 永计基础【2003】21号、永计基础【2003】322号、永计基础【2003】356号 | 双环评[2003]11 | 2018第a0014号 | 双国用（2010）字第02035号、（2006）政国土字第303号 | 湘林地审字(2004)154号 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 无防洪影响评价、水土保持等手续；不能满足生态流量监测要求；电站人员配置不够满足安全运行要求；无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
27 | 阳明山二级水电站 | 双牌 | 25000 | 2002.9 | 2004.3 | 运行 | 610 | 日 | 引水式 | 防洪、灌溉、供水 | 否 | 湘计基础【2002】378号 | 湘环评[2001]150号 | 湘水字（2019）a0108号 | 双国2007第020115号、（2003）政国土字第186号 | 湘（2002）252 | 未涉及 |  |  | 一般 | 生态流量下泄量达不到要求，不能满足生态流量监测要求； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；2020年8月30日前完成生态修复和建设手续的完善；
28 | 天子山水电站 | 双牌 | 1030 | 2004 | 2006 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 其它 | 否 | 双水利发【2004】19号、双水利发【2004】56号、双水利发【2012】5号、双水利发【2004】19号 | 双环评[2013]9.29 | 2016第a0017号 | 双国用（2005）字第02295号 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 未办理林地占用、无水土保持、防洪影响评价手续等、；不能满足生态监测要求；电站人员配置不能满足安全运行要求； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
29 | 罗皇庙水电站 | 双牌 | 5000 | 2006.7 | 2009.8 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 永发改交能【2005】341号、双计【2004】30号、 | 永州环评2006.2.15 | 2017第a0007号 | 双国2007第020113号 | 双林字（2007） 65号 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 不能满足生态监测要求 | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；
30 | 杉木滩水电站 | 双牌 | 3130 | 2011.07 | 2016.08 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 永计基础【2003】531号、永计基础【2003】535号、永水电（2007）14号 | 永环评【2006】2.15 | 2007年6月编制了水资源论证报告 | 双国2015第738-740号、（2012）政国土字第40号 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 未办理林地占用手续等、不能满足生态监测要求 | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续； | 永水保字（2005）11号
31 | 黑漯河二级水电站 | 双牌 | 5600 | 2006 | 2008.3 | 运行 | 4.5 | 无 | 引水式 | 灌溉 | 是 | 永发改交能【2005】341号、双计【2004】30号、 | 永环评【2005】10号 | 2018第a0046号 | （2006）政国土字第1426号 | 湘林地许准(2006)888号 | 阳明山国家级自然保护区 | 实验区 | 前 | 轻微 | 无防护影响评价、水土保持等手续；不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；增设防漏油设施和油水分离器等设备；补齐相关行政许可手续；
32 | 黑漯河三级水电站 | 双牌 | 2060 | 2006.5 | 2008.3 | 运行 | 2 | 无 | 引水式 | 灌溉 | 是 | 永发改交能【2005】341号、双计【2004】30号、 | 永环评【2005】10号 | 2018第a0047号 | （2006）政国土字第1426号 | 湘林地许准(2006)888号 | 阳明山国家级自然保护区 | 缓冲区 | 前 | 较严重 | 电站厂房位于缓冲区；无防护影响评价、水土保持等手续；不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离等设备； | 退出类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；2020年12月39日前，达成补偿协议，2022年10底前完成机组、机电、闸阀、压力钢管等设备和并网线路的拆除和清场，根据退出方案完成水工建筑物的破除和生态修复； | 蓄水池位于实验区、发电站位于缓冲区
33 | 黑漯河一级水电站 | 双牌 | 1400 | 2006 | 2008 | 运行 | 4 | 无 | 引水式 | 灌溉、防洪 | 是 | 永发改交能【2005】341号、双计【2004】30号、 | 永环评【2005】10号 | 2018第a0045号 | （2006）政国土字第1426号 | 湘林地许准(2006)888号 | 阳明山国家级自然保护区 | 实验区 | 前 | 轻微 | 无防护影响评价、水土保持等手续；不能满足生态流量监测要求；无防漏油设施和油水分离等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；增设防漏油设施和油水分离器等设备；补齐相关行政许可手续；
34 | 两江口水电站 | 双牌 | 4750 | 2005 | 2008.8 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 是 | 双发改【2005】22号、永发改能【2007】70号 | 永环评[2005]、双环保2004.6.6 | 2018第a0018号 | 已经办理 | 已经办理 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 未进行防洪影响评价；不能满足生态流量监测要求；电站人员配置不能满足安全运行要求； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
35 | 北江口水电站 | 双牌 | 1400 | 2006.7 | 2008.7 | 停产 | 5 | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 永计基础【2003】395号、永计基础【2003】180号、 | 双环字[2003]10号 | 2016第00002号 | 双国土资发（2003）18号 | 湘林地审字(2003)904号 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 未进行防洪影响评价；不能满足生态流量监测要求；电站人员配置不能满足安全运行要求；电站处于闲置停运状态； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
36 | 珍珠水电站 | 双牌 | 5250 | 2004.7 | 2006.7 | 停产 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 永计基础【2003】395号、永计基础【2003】180号、 | 双环字[2003]10号 | 2016第00003号 | 双国土资发（2003）18号 | 湘林地审字(2003)904号 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 未进行防洪影响评价；不能满足生态流量监测要求；电站人员配置不能满足安全运行要求；电站处于闲置停运状态； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
37 | 天坪水电站 | 双牌 | 3750 | 2007.7 | 2009.7 | 停产 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 永计基础【2003】395号、永计基础【2003】180号、 | 双环字[2003]10号 | 2016第00001号 | 双国土资发（2003）18号 | 湘林地审字(2003)904号 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 未进行防洪影响评价；不能满足生态流量监测要求；不能够满足安全运行要求；电站处于闲置停运状态； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
38 | 潘家漯水电站 | 双牌 | 800 | 2003.8 | 2008.6 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 缺资料 | 缺资料 | 2012第a0021号 | （2007）政国土字第1030号 | 双林字（2007）63号 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 行政许可手续不齐全、不能满足生态流量监测要求，电站人员配置不能够满足安全运行要求、安全设施不齐备、安全运行制度不齐全、无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
39 | 马家水库电站 | 双牌 | 8630 | 2008.5 |  | 运行 | 983 | 日 | 引水式 | 灌溉、防洪 | 否 | 永发改交能【2006】273号 | 永环评2006.10.8 | 2018第a0035号、永水水政（2006）13号 | 2007政国土字第75号 | 湘林地审字(2006)1738号 | 未涉及 |  |  | 一般 | 无防洪影响评价等手续；不能满足生态流量监测要求；电站人员配置不够满足安全运行要求； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐相关行政许可手续；
40 | 塔山二级水电站 | 双牌 | 880 | 2006.8 | 2008.5 | 停产 | 11 | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 双计（2005）2号、双水2004.5.14 | 缺资料 | 2004第0019号 | 双国（94）字第080076-77-78号 | 双牌县人民政府2005.6.20 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 无水资源论证报告、水土保持方案；不能满足生态流量监测要求；安全运行状况不佳，处于闲置停运状态； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
41 | 双华一级水电站 | 双牌 | 225 | 2008.8 | 2009.7 | 停产 |  | 无 | 引水式 | 其它 | 否 | 双计（2005）2号、双水2004.5.14 | 缺资料 | 2004第0019号 | 双国（94）字第080076-77-78号 | 双牌县人民政府2005.6.20 | 未涉及 |  |  | 较严重 | 无水资源论证报告、水土保持方案；不能满足生态流量监测要求；安全运行状况不佳，处于闲置停运状态； | 整改类 | 2020年8月30日前完成生态修复和建设手续的完善；
42 | 金海一级水电站 | 双牌 | 650 | 2004.7 | 2008.6 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 双计（2004）29号、道县水利水电勘测设计室 | 双环保局2004.11.21 | 2016第a0026号 | 缺资料 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 未办理林地征占用、土地预审、防洪评价报告、水土保持方案；不能满足生态流量监测要求；电站人员配置不能够满足安全运行要求，安全设施不齐备，无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
43 | 塔山三级水电站 | 双牌 | 800 | 2003.8 | 2005.8 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 是 | 双计（2005）2号、双水2004.5.14 | 缺资料 | 2004第0019号 | 双国（94）字第080076-77-78号 | 双牌县人民政府2005.6.20 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 未进行防洪影响评价，无水资源论证报告、水土保持方案；不能满足生态流量监测要求；不能够满足安全运行要求； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
44 | 金海三级水电站 | 双牌 | 650 | 2004.7 | 2008.6 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 双计（2004）32号、双牌县水利局（2004.10）、道县水利水电勘测设计室 | 双环保局2004.11.6 | 2016第a0008号 | 缺资料 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 未办理林地征（占）用、土地预审、防洪评价报告、水土保持方案；不能满足生态流量监测要求；电站人员配置不能够满足安全运行要求，安全设施不齐备，无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
45 | 牟江二级水电站 | 双牌 | 765 | 2004 | 2006 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 双计[2004]18号、双水利字[2004]11号 | 双环评（2004.10.28） | 2016第a0008号 | 双国2009第02281号、（2007）政国土字第750号 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 未办理林地征占用，无防洪评价报告、水土保持方案、水资源论证；不能满足生态流量监测要求；电站人员配置不能够满足安全运行要求，安全设施不齐备，无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
46 | 牟江一级水电站 | 双牌 | 765 | 2004 | 2006 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 双计[2004]18号、双水利字[2004]11号 | 双环评（2004.10.28） | 2016第a0027号 | 双国2009第02280号、（2007）政国土字第750号 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 未办理林地征占用，无防洪评价报告、水土保持方案、水资源论证；不能满足生态流量监测要求；电站人员配置不能够满足安全运行要求，安全设施不齐备，无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
47 | 向阳水电站 | 双牌 | 250 | 1975 | 1977.3 | 运行 | 165 | 日 | 坝式 | 灌溉、防洪 | 是 | 同水库建设批复 | 无要求 | 无要求、缺取水许可资料 | 无要求 | 无要求 | 未涉及 |  |  | 无影响 | 不能满足生态监测要求、安全制度不齐全，无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 完善安全生产制度；增设防漏油设施和油水分离器等设备；
48 | 五里牌电站 | 双牌 | 45000 | 2008.8 | 2011.7 | 运行 | 3140 | 月 | 引水式 | 防洪、灌溉、供水 | 否 | 湘发改较能〔2004〕589号、湘水许（2008）57号109号 | 湘环评【2004】75号、湘环评验（2017）10号、 | 湘水政（2004）15号 | 2009政国土字第407号、（2007）政国土字第1024号 | 湘林地审字(2005)202号、湘林地许准（2009）0656号、湘林资（2010）154号 | 未涉及 |  |  | 一般 | 不能满足生态监测要求、未申请水行政主管部门的竣工验收 | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；限期完成竣工验收工作；增加引水渠两岸安全护栏； | 湘移函（2016）45号
49 | 大湾里一级 | 双牌 | 1050 | 2005.9 | 2007.6 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 2005年立项建设 缺资料 | 缺资料 | 2016第a0006号 | （2006）政国土字第1401号 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 行政许可手续不齐全、不能满足生态流量监测要求，电站人员配置不能够满足安全运行要求，无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；补齐行政许可手续；
50 | 水竹山电站 | 双牌 | 1000 | 2005 |  | 停工 |  | 无 | 引水式 |  | 是 | 缺资料 | 缺资料 | 缺资料 | 缺资料 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 严重 | 2008年停工至今，隧洞出现重大偏差，厂房及压力管道均未建；工程审批手续不全； | 退出类 | 2019年年底前，恢复河道自然原貌
51 | 湘江湾水电站 | 双牌 | 1500 | 2005 |  | 停工 |  | 无 | 引水式 |  | 是 | 缺资料 | 缺资料 | 缺资料 | 缺资料 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 严重 | 主体工程一直未开工；工程处于停建状态，无任何审批手续； | 退出类 | 2019年年底前，恢复河道自然原貌
52 | 黄江源水电站 | 双牌 | 1800 | 2006 |  | 停工 |  | 无 | 引水式 |  | 是 | 缺资料 | 缺资料 | 缺资料 | 缺资料 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 严重 | 大坝、厂房未建；工程处于停建状态； | 退出类 | 2019年年底前，恢复河道自然原貌
53 | 朝富水电站 | 双牌 | 1000 | 2003 |  | 停工 |  | 无 | 引水式 |  | 是 | 缺资料 | 缺资料 | 缺资料 | 缺资料 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 严重 | 隧洞已经贯通未采取护砌措施；无相关审批手续；工程未完工，处于停建状态； | 退出类 | 2019年年底前，拆除大坝,恢复河道自然原貌
54 | 周家塘电站 | 双牌 |  |  |  | 停工 |  | 无 | 引水式 |  | 否 | 缺资料 | 缺资料 | 缺资料 | 缺资料 | 缺资料 | 未涉及 |  |  | 严重 | 该电站已经废弃，机组由业主自己拆除了； | 退出类 | 2019年年底前，拆恢复河道自然原貌
55 | 金滩水电站 | 双牌 | 7200 | 2019 |  | 拟建 |  | 无 | 引水式 |  | 否 | 永发改能（2006）273号 | 永州市环保局2009年5月11日 | 在建未办理 | 在建未办理 | 在建未办理 | 未涉及 |  |  | 无影响 | 电站在建，尚未完工，未运行 | 整改类 | 2019年年底前，完善行政许可手续； | 拟建
56 | 双江口水电站 | 双牌 | 525 | 1976.8 | 1976.12 | 运行 |  | 无 | 引水式 | 灌溉 | 否 | 无要求 | 无要求 | 双牌（2018）第A0048 | 无要求 | 无要求 | 未涉及 |  |  | 轻微 | 不能满足生态流量监测要求；电站人员配置不能够满足安全运行要求，无防漏油设施和油水分离器等设备； | 整改类 | 2019年年底前，增设生态流量设施，实现流量在线监测；增设防漏油设施和油水分离等设备；